Прокуратурой Шаранского района проведена проверка исполнения законодательства в сфере противодействия распространения коронавирусной инфекции в деятельности ГБУЗ РБ Шаранская ЦРБ.

Проверкой установлено, что при осмотре кислородных баллонов невозможно идентифицировать производителя и серию препарата, отсутствует маркировка «кислород медицинский», отсутствует этикетка с инструкцией по применению.

Кроме этого, в нарушение Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. № 44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», процедурный кабинет терапевтического корпуса не оборудован умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным управлением.

По выявленным нарушениям прокуратурой района внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Прокурор района А.М. Юсупов