ПРОЕКТ

ŠА Р А Р						     ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________  й.	                  №____                       ________________ г.

Об утверждении программы производственного контроля качества питьевой воды централизованного водоснабжения и источников нецентрализованного водоснабжения на 2017-2022 годы

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года (в ред. от 18.10.2007 г.), ст. 6 Устава сельского поселения Акбарисовский сельсовет  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу производственного контроля качества питьевой воды и источников нецентрализованного водоснабжения  сельского поселения Акбарисовский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан (прилагается).

2. Заключить договор с лабораторией Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РБ» в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском и Шаранском районах» на проведение лабораторных анализов.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                 Г.Е.Мухаметов

| СОГЛАСОВАНО Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Туймазинском, Баклинском, Чекмагушевском, Шаранском районах ______________ М.М. Садыков «___» _______________ 2017 г. м.п. |  | УТВЕРЖДАЮ Глава сельского поселения Акбарисовский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан _______________Г.Е.Мухаметов «___» _______________ 2017 г. м.п. |
| --- | --- | --- |

Программа производственного контроля

качества питьевой воды сельского поселения

Акбарисовский сельсовет муниципального района

Шаранский район Республики Башкортостан

на 2017 – 2022 г.г.

с.Акбарисово, 2017 год

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

## Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2012 г. № 1204 “Об утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды”.

Программа производственного контроля распространяется на использование воды для хозяйственно-бытовых нужд и включает в себя указания места отбора проб, частоты отбора проб и перечень показателей, по которым осуществляется контроль.

ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Обеспечение населения питьевой водой в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. Контроль качества воды для хозяйственно-бытовых нужд в эпидемиологическом и радиационном отношении, по химическому составу и органолептическим свойствам с целью обеспечения безопасности для человека.

Программа утверждается на 5 лет.

Приложение №1

к постановлению №__ от _________ г.

Программа производственного контроля качества питьевой воды централизованного водоснабжения и источников нецентрализованного водоснабжения на 2017-2022 годы

1. На территории сельского поселения Акбарисовский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан расположены: с.Акбарисово,  с.Биктышево , д.Новотавларово, с.Янгаулово, с.Чупаево, д.Мещерево, д.Уялово, д.Урсаево, д.Биккулово, д.Шалтыкбашево.

2. Ответственным за осуществление производственного контроля системы водоснабжения населения сельского поселения является глава сельского поселения Мухаметов Г.Е.

3. Производственный контроль качества питьевой воды проводится лабораторией Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РБ» в Туймазинском, Бакалинском, Чекмагушевском и Шаранском районах» по договору с администрацией сельского поселения или другим владельцем системы водоснабжения (ИП, ООО и др.)

4. Кратность лабораторного контроля за качеством питьевой воды устанавливается согласно Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и СанПиН2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (приложение №2)

5. Работники водопроводных сооружений подлежат предварительным и периодическим медицинским осмотрам согласно приказу Минздравсоцразвития РФ№ 302н от 12.04.2011 г.

6. Потенциально опасными факторами являются:

- аварии на водопроводных сооружениях;

- ухудшение качественных показателей питьевой воды;

- возможность попадания в систему водоснабжения паводковых вод, ГСМ, пестицидов, минеральных удобрений.

7. Администрацией сельского поселения осуществляются следующие мероприятия (приложение №3).

8. Юридический адрес: 452634 Республика Башкортостан Шаранский район с. Акбарисово, ул.Школьная  д. 2.

9. Основанием для проведения производственного контроля являются:

- ст. 32 ФЗ- 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- ст.25 ФЗ -416 от 7.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении».

10. При возникновении следующих ситуаций следует немедленно известить администрацию муниципального района Шаранский район Республика Башкортостан (№№ 8347692-10-34;2-11-30) и Туймазинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан (№- 834782-7-24-95  г.Туймазы; и 834769-2-20-18 с.Шаран):

- аварии в водопроводных сетях;

- ухудшение качественных показателей питьевой воды;

- инфекционные заболевания сотрудников, обслуживающих систему водоснабжения.

Приложение №_____

к постановлению №___ от________ г.

График проведения лабораторного исследования питьевой воды

| Место отбора проб | Периодич-ность | Количество проб | норматив | Вид анализа | Определяемые показатели | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Подземные источники | 4 раза в год | Каждый сезон | 4 | СанПиН 2.1.4.1074-01 | Микро-биологические показатели | - термотолерантные колиформные бактерии - общиеколиформные бактерии - общее микробное число |  |
|  | 4 раза в год | Каждый сезон | 4 | СанПиН 2.1.4.1074-01 | Органо-лептические показатели | Запах при 200/С и при 600/С. Привкус при 200/С цветность, мутность |  |
|  | 4 раза в год | Каждый сезон | 4 | СанПиН 2.1.4.1074-01 | Общие показатели | Водородный показатель. Общая минерализация (сухой остаток), жесткость общая, окислямость перманганация , железо (суммарно), нитраты, хлориды, нефтепродукты (суммарно), поверхностно-активные вещества (ПАВ), анион, фенольный индекс. |  |
|  | 1 раз в год |  | 1 | СанПиН 2.1.4.1074-01 | Неорганические показатели | Алюминий, барий, бериллий, бор,(суммарно), литий, кадмий(суммарно), марганец(суммарно), медь (суммарно), молибден(суммарно), |  |
|  | 4 раза в год | Каждый сезон | 4 | СанПиН 2.1.4.1074-01 | Органические показатели | - ДДТ (сумма изомеров) - ГХЦГ (сумма изомеров) |  |
|  | 1 раза в год |  | 1 | СанПиН 2.1.4.1074-01 | Радиологи-ческие показатели | - общая альфа-бета радиоактивность |  |
| 2. Разводящая водопроводная сеть | 4 раза в год | Каждый сезон | 4 | СанПиН 2.1.4.1074-01 | Микро-биологические показатели | - термотолерантные колиформные бактерии - общиеколиформные бактерии - общее микробное число |  |
|  | 4 раза в год | Каждый сезон | 4 | СанПиН 2.1.4.1074-01 | Органо-лептические показатели | Запах при 20 0/С и при 600/С. Привкус при 20 0/С, цветность, мутность. |  |
| 3.децентрализованное водоснабжение | 1 раза в год | 1 | 1 | СанПиН 2.1.4.1174-02 | Микро-биологические показатели | - термотолерантные колиформные бактерии - общиеколиформные бактерии - общее микробное число - коли-индекс |  |
|  | 1 раз в год | 1 | 1 | СанПиН 2.1.4.1174-02 | Органо-лептические показатели | Запах при 20 0/С и при 600/С. Привкус при 20 0/С, цветность, мутность. |  |
|  | 1раз в квартал | Каждый сезон | 4 | СанПиН 2.1.4.1174-02 | Общие показатели | Водородный показатель. Общая минерализация (сухой остаток),жесткость общая,, окислямость перманганация , железо (суммарно), нитраты, хлориды, нефтепродукты (суммарно), поверхностно-активные вещества (ПАВ), анион, фенольный индекс. |  |
|  | 1 раз в год | 1 | 1 | СанПиН 2.1.4.1174-02 | Неорганические показатели | Алюминий,барий, бериллий, бор,(суммарно), литий, кадмий(суммарно), марганец(суммарно), медь (суммарно), молибден(суммарно), мышьяк (суммарно), никель (суммарно), ртуть (суммарно), свинец (суммарно), селен (суммарно), стронций, фториды, хром, цианиды, цинк, кремний. |  |
|  | 1 раз в год | 1 | 1 | СанПиН 2.1.4.1174-02 | Органические показатели | - ДДТ (сумма изомеров) - ГХЦГ (сумма изомеров) |  |
|  | 1 раз в год | 1 | 1 | СанПиН 2.1.4.1174-02 | Радиологи-ческие показатели | - общая альфа-бета радиоактивность |  |

Приложение №____

к постановлению №___ от ________г.

Перечень мероприятий по контролю за системой питьевого водоснабжения

| Объект производственного контроля | Основание | Кратность | ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
| Визуальный контроль соблюдения санитарных норм и правил обеспечения. | СанПиН 2.1.4.1074-01 | Ежедневно |  |
| Контроль за санитарным состоянием подземных водоисточников, разводящей сети централизованного водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения . | СанПиН 2.1.4.1074-01 | Ежедневно |  |
| Контроль по профилактической дезинфекции водоисточников в населенных пунктах. | СанПиН 2.1.4.1074-01 | 2 раза в год |  |
| Контроль за благоустройством и санитарным содержанием территории прилегающей к водоисточнику. | СанПиН 2.1.4.1074-01 СанПиН 2.1.4.1174-02 | Ежедневно Ежедневно |  |
| Контроль за своевременным прохождением мед. осмотров. | Приказ №555 | Ежегодно |  |
| Контроль соблюдения охраны труда и технике безопасности | СанПиН 2.1.4.1074-01 | Ежегодно |  |